Чтобы реализовать право на индивидуальное отопление и отказаться от получения услуг централизованного отопления и снабжения горячей водой, местный орган исполнительной власти создает своим решением постоянно действующую межведомственную комиссию и утверждает ее состав. Заседания такой комиссии должны происходить не реже одного раза в месяц.

1. Разрешение на отключение от сетей отопления.

После изучения технической возможности отключения конкретного потребителя от сети, комиссия в месячный срок принимает решение по данному вопросу, которое оформляется протоколом. При этом заседания комиссии проходят при участии заявителя. Извлечение из этого протокола в течении 10 рабочих дней предоставляется заявителю.

Подобным решением местный орган власти лишь дает добро на разработку проекта автономного отопления.

2. Проект автономного отопления.

Готовый проект должен содержать:

- технические решения с расчетами относительно реконструкции существующей системы теплоснабжения: перенесения транзитных стояков, их изоляции, возможное перекладывание распределительных трубопроводов, стояков, замена дроссельных диафрагм, элеваторов, теплосчетчиков и т. п.;

- проект теплоизоляции оградительных конструкций, которые отделяют помещение автономным теплоснабжением от соседнего и внешних оградительных конструкций;

- значения теплоотдачи транзитных стояков и трубопроводов, которые проходят через помещение с автономным теплоснабжением и, при необходимости, тепловые нагрузки мест общего пользования;

- рассчитанные тепловые нагрузки квартиры.

Проект согласовывается с всеми организациями, которые выдали технические условия на подключение дома к внешним сетям.

3. Акт об отключении квартиры от сетей теплоснабжения.

Решением комиссии может быть отказано в отключении от сетей централизованного отопления в случае невозможности обеспечения бесперебойной работы инженерного оборудования соседних помещений или дома в целом. В случае несогласия заявителя с таким отказом спор должен разрешаться в судебном порядке.

4. Акт выполненных работ по установке автономного источника отопления.

5. Договор.   Владельцу квартиры следует перезаключить договор теплоснабжения с эксплуатирующей организацией на новых условиях.

Если отказ от ЦО  не предусмотрен проектом многоквартирного дома и не происходит в рамках его реконструкции, то это идёт вразрез с его идеологией. Кроме того, есть законодательные акты, ограничивающие и запрещающие нормы.

Дополнительно сообщаю, что п.15 ст.14 Федерального закона   от 27.07.2010 №  190-ФЗ  «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, так как перевод на автономное отопление отдельно взятой квартиры в многоквартирном доме приводит к изменению теплового баланса дома и нарушению работы инженерной системы дома. 
Перевод на индивидуальное отопление возможен только при условии изменения схемы теплоснабжения всех квартир данного многоквартирного дома.