Утверждаю

_______________________

_______________________

должность  руководителя УК или ОСЖ

______________/_________/

«____»_____________2013г.

Технико-экономический паспорт многоквартирного дома (сокращенный),

содержащий информацию для формирования региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

в Санкт-Петербурге

Дата составления: 29.05.2013

Район Санкт-Петербурга: Петроградский район

Улица (проспект): Б. Пушкарская ул.

Номер дома: 41        Корпус -       Литера В

Наименование УО:УК ООО "ЖКС №1 Петроградского района"

Категория: Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт

Инвентарный номер:

Кадастровый номер:

Дата приватизации первого помещения:

Cанкт-Петербург

2013 г.

2. Общие сведения о многоквартирном доме

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Год постройки |  | 1898 |
| Год проведения реконструкции |  | - |
| Общий строительный объем | м3 | 5860 |
| Площадь здания всего: | м2 | 1214,32 |
| в том числе: жилых помещений | м2 | 936,72 |
| нежилых помещений функционального назначения | м2 | 108,6 |
| Количество лестниц | ед. | 2 |
| Количество этажей | ед. | 5 |

2.1. Сведения о капитальном ремонте многоквартирного дома

| Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость ТЫС. Руб. | Объём | Ед. Изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | Благоустройство (асфальтирование) | 474,4 | 454 | кв.м |
| 2008 | Ремонт фасадов без утепления | 1417,5 | 1094 | кв.м |

2.2. Характеристика жилых помещений и их заселения

2.2.1. Отдельные квартиры

| Наименование показателя | 1 комнатные | 2 комнатные | 3 комнат- ные | 4 комнат- ные | 5 комнат- ные | 6 комнат- ные | 7 и более | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество квартир | 3 | 9 | 2 | 1 |  |  |  | 15 |
| Количество комнат | 3 | 18 | 6 | 4 |  |  |  | 31 |
| Общая площадь квартир (кв.м) | 113,35 | 460,58 | 143,6 | 81,49 |  |  |  | 799,02 |
| Жилая площадь квартир (кв.м) | 62,61 | 285,56 | 102,9 | 59,6 |  |  |  | 510,67 |
| 2.2.2. Коммунальные квартиры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество квартир |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |
| Количество комнат |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 6 |
| Общая площадь квартир (кв.м.) |  | 56 |  | 81,7 |  |  |  | 137,7 |
| Жилая площадь квартир (кв.м.) |  | 31,5 |  | 60,1 |  |  |  | 91,6 |

2.2.3. Общежития

| Наименование показателя | Ед.измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество комнат в общежитии | шт. | 0 |
| Общая площадь общежитий | м2 | 0 |
| Жилая площадь общежитий | м2 | 0 |

4. Инженерное оборудование  *

4.1. Отопление

| Центральное |  |
| --- | --- |
| Автономная котельная |  |
| Печное |  |

4.2. Холодное водоснабжение и канализация

4.3. Горячее водоснабжение

| Центральное |  |
| --- | --- |
| От газовых колонок |  |
| От дровяных колонок |  |
| От электрических водонагревателей |  |

4.4. Электроснабжение

| Центральное |  |
| --- | --- |

5. Специальное инженерное оборудование  *

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Лифты, в том числе | шт. | 0 |
| с раздвижными дверями | шт. | 0 |
| с открывающими дверями | шт. | 0 |

* - наличие вида инженерного оборудования обозначается - 

6. Общие показатели конструктивных элементов и инженерных систем и их частей в составе общего имущества многоквартирного дома

6.1. Крыша, кровля

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь кровли металлической | м2 | 436 |
| Площадь кровли из рулонных материалов | м2 | 0 |
| Площадь кровли из штучных материалов | м2 | 0 |

6.2. Наружная отделка (фасады)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь фасада, всего: | м2 | 1444 |

6.3. Помещения специального назначения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь подвалов | м2 | 129,2 |