Утверждаю

_______________________

_______________________

должность  руководителя УК или ОСЖ

______________/_________/

«____»_____________2013г.

Технико-экономический паспорт многоквартирного дома (сокращенный),

содержащий информацию для формирования региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

в Санкт-Петербурге

Дата составления: 29.05.2013

Район Санкт-Петербурга: Петроградский район

Улица (проспект): Большой П.С. пр.

Номер дома: 90        Корпус -       Литера А

Наименование УО:УК ООО "ЖКС №1 Петроградского района"

Категория: Дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт

Инвентарный номер:

Кадастровый номер:

Дата приватизации первого помещения: 11.03.1993

Cанкт-Петербург

2013 г.

2. Общие сведения о многоквартирном доме

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Год постройки |  | 1899 |
| Год проведения реконструкции |  | 1949 |
| Общий строительный объем | м3 | 16047 |
| Площадь здания всего: | м2 | 2782 |
| в том числе: жилых помещений | м2 | 2409 |
| нежилых помещений функционального назначения | м2 | 510 |
| Количество лестниц | ед. | 3 |
| Количество этажей | ед. | 5 |

2.1. Сведения о капитальном ремонте многоквартирного дома

| Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость ТЫС. Руб. | Объём | Ед. Изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Ремонт или замена системы канализования и водоотведения | 252,4 | 17 | Квартира |
| 2008 | Ремонт или замена системы холодного водоснабжения | 252,4 | 17 | Квартира |
| 2011 | Благоустройство территории - 420 кв.м. | 780,5 | 420,0 | кв.м |
| 2008 | Ремонт балконов | 51,3 | 1 | шт. |

2.2. Характеристика жилых помещений и их заселения

2.2.1. Отдельные квартиры

| Наименование показателя | 1 комнатные | 2 комнатные | 3 комнат- ные | 4 комнат- ные | 5 комнат- ные | 6 комнат- ные | 7 и более | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество квартир |  | 1 | 3 | 4 |  |  | 1 | 9 |
| Количество комнат |  | 2 | 9 | 16 |  |  | 7 | 34 |
| Общая площадь квартир (кв.м) |  | 60,8 | 231,2 | 320,4 |  |  | 192 | 804,4 |
| Жилая площадь квартир (кв.м) |  | 36,2 | 145,6 | 223 |  |  | 127,7 | 532,5 |
| 2.2.2. Коммунальные квартиры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество квартир |  |  |  | 3 |  | 5 | 2 | 10 |
| Количество комнат |  |  |  | 12 |  | 30 | 14 | 56 |
| Общая площадь квартир (кв.м.) |  |  |  | 241,7 |  | 972,6 | 390,3 | 1604,6 |
| Жилая площадь квартир (кв.м.) |  |  |  | 173,6 |  | 650,5 | 253,2 | 1077,3 |

2.2.3. Общежития

| Наименование показателя | Ед.измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество комнат в общежитии | шт. | 0 |
| Общая площадь общежитий | м2 | 0 |
| Жилая площадь общежитий | м2 | 0 |

4. Инженерное оборудование  *

4.1. Отопление

| Центральное |  |
| --- | --- |
| Автономная котельная |  |
| Печное |  |

4.2. Холодное водоснабжение и канализация

4.3. Горячее водоснабжение

| Центральное |  |
| --- | --- |
| От газовых колонок |  |
| От дровяных колонок |  |
| От электрических водонагревателей |  |

4.4. Электроснабжение

| Центральное |  |
| --- | --- |

5. Специальное инженерное оборудование  *

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Лифты, в том числе | шт. | 0 |
| с раздвижными дверями | шт. | 0 |
| с открывающими дверями | шт. | 0 |

* - наличие вида инженерного оборудования обозначается - 

6. Общие показатели конструктивных элементов и инженерных систем и их частей в составе общего имущества многоквартирного дома

6.1. Крыша, кровля

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь кровли металлической | м2 | 1035 |
| Площадь кровли из рулонных материалов | м2 | 0 |
| Площадь кровли из штучных материалов | м2 | 0 |

6.2. Наружная отделка (фасады)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь фасада, всего: | м2 | 2399 |

6.3. Помещения специального назначения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь подвалов | м2 | 145 |