**Утверждаю**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**должность руководителя УК или ОСЖ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

Технико-экономический паспорт многоквартирного дома (сокращенный),

содержащий информацию для формирования региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

в Санкт-Петербурге

Дата составления: 03.06.2013

Район Санкт-Петербурга: Петроградский район

Улица (проспект): Чапаева ул.

Номер дома: 19 Корпус - Литера Б

Наименование УО:УК ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Категория: Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт

Инвентарный номер:

Кадастровый номер:

Дата приватизации первого помещения:

**Cанкт-Петербург**

**2013 г.**

# **2. Общие сведения о многоквартирном доме**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. измер.** | **Показатель** |
| Год постройки |  | 1913 |
| Год проведения реконструкции |  | - |
| Общий строительный объем | м3 | 9071 |
| Площадь здания всего: | м2 | 1398,7 |
| в том числе:  жилых помещений | м2 | 1398,7 |
| нежилых помещений функционального назначения | м2 | 0 |
| Количество лестниц | ед. | 2 |
| Количество этажей | ед. | 5 |

2.1. Сведения о капитальном ремонте многоквартирного дома

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год проведения капитального ремонта** | **Виды работ** | **Стоимость**  **ТЫС. Руб.** | **Объём** | **Ед. Изм.** |
| 2002 | Внутренние инжинерные сети | 64,1 | 190 | п\м (погонный метр) |
| 2003 | Электрика | 85,15 | 1 | Здание |
| 2003 | Благоустройство | 213,65 | 165,3 | кв.м |
| 2002 | Прочие виды работ (теплотраса) | 66,5 | 51,67 | п\м (погонный метр) |
| 2009 | Асфальтирование и замощение придомовой территории | 1990,4 | 748 | кв.м |
| 2009 | Ремонт и восстановление озеленения | 94,6 | 546,5 | кв.м |
| 2007 | Кровля | 929,3 |  |  |
| 2008 | Ремонт или замена системы отопления | 1460,2 | 9071 | куб.м |
|  |  |  |  |  |

2.2. Характеристика жилых помещений и их заселения

***2.2.1. Отдельные квартиры***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **1**  **комнатные** | **2**  **комнатные** | **3**  **комнат-**  **ные** | **4**  **комнат-**  **ные** | **5**  **комнат-**  **ные** | **6**  **комнат-**  **ные** | **7**  **и более** | **ВСЕГО** |
| **Количество квартир** | 21 | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 35 |
| **Количество комнат** | 21 | 28 | 0 | 0 |  |  |  | 49 |
| **Общая площадь квартир (кв.м)** | 776,8 | 539,6 | 0 | 0 |  |  |  | 1316,4 |
| **Жилая площадь квартир (кв.м)** | 324,3 | 366,3 | 0 | 0 |  |  |  | 690,6 |
| ***2.2.2. Коммунальные квартиры*** | | | | | | | | |
| **Количество квартир** | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |
| **Количество комнат** | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 4 |
| **Общая площадь квартир (кв.м.)** |  | 82,3 | 0 | 0 |  |  |  | 82,3 |
| **Жилая площадь квартир (кв.м.)** |  | 57,5 | 0 | 0 |  |  |  | 57,5 |

***2.2.3. Общежития***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.измер.** | **Показатель** |
| Количество комнат в общежитии | шт. | 0 |
| Общая площадь общежитий | м2 | 0 |
| Жилая площадь общежитий | м2 | 0 |

# **4. Инженерное оборудование** \*

4.1. Отопление

|  |  |
| --- | --- |
| Центральное |  |
| Автономная котельная |  |
| Печное |  |

|  |
| --- |
| **4.2. Холодное водоснабжение и канализация** |

**4.3. Горячее водоснабжение**

|  |  |
| --- | --- |
| Центральное |  |
| От газовых колонок |  |
| От дровяных колонок |  |
| От электрических водонагревателей |  |

**4.4. Электроснабжение**

|  |  |
| --- | --- |
| Центральное |  |

# 

# **5. Специальное инженерное оборудование** \*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ** | **ЕД. ИЗМЕР.** | **ПОКАЗАТЕЛЬ** |
| Лифты, в том числе | шт. | 0 |
| с раздвижными дверями | шт. | 0 |
| с открывающими дверями | шт. | 0 |

\* - наличие вида инженерного оборудования обозначается - ****

# **6. Общие показатели конструктивных элементов и инженерных систем и их частей в составе общего имущества многоквартирного дома**

6.1. Крыша, кровля

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ** | **ЕД. ИЗМЕР.** | **ПОКАЗАТЕЛЬ** |
| Площадь кровли металлической | м2 | 607 |
| Площадь кровли из рулонных материалов | м2 | 0 |
| Площадь кровли из штучных материалов | м2 | 0 |

6.2. Наружная отделка (фасады)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ** | **ЕД. ИЗМЕР.** | **ПОКАЗАТЕЛЬ** |
| Площадь фасада, всего: | м2 | 2140 |

6.3. Помещения специального назначения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ** | **ЕД. ИЗМЕР.** | **ПОКАЗАТЕЛЬ** |
| Площадь подвалов | м2 | 504 |