**Утверждаю**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**должность руководителя УК или ОСЖ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

Технико-экономический паспорт многоквартирного дома (сокращенный),

содержащий информацию для формирования региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

в Санкт-Петербурге

Дата составления: 24.06.2013

Район Санкт-Петербурга: Петроградский район

Улица (проспект): Чапыгина ул.

Номер дома: 5 Корпус - Литера А

Наименование УО:УК ООО Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Категория: Кирпичные «Новое строительство», постройки после 1980 г.

Инвентарный номер:

Кадастровый номер:

Дата приватизации первого помещения: 10.07.1992

**Cанкт-Петербург**

**2013 г.**

# **2. Общие сведения о многоквартирном доме**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. измер.** | **Показатель** |
| Год постройки |  | 1936 |
| Год проведения реконструкции |  | - |
| Общий строительный объем | м3 | 30506 |
| Площадь здания всего: | м2 | 5905,85 |
| в том числе:  жилых помещений | м2 | 4625,45 |
| нежилых помещений функционального назначения | м2 | 220,4 |
| Количество лестниц | ед. | 7 |
| Количество этажей | ед. | 6 |

2.1. Сведения о капитальном ремонте многоквартирного дома

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год проведения капитального ремонта** | **Виды работ** | **Стоимость**  **ТЫС. Руб.** | **Объём** | **Ед. Изм.** |
| 2003 | Внутренние инженерные сети и оборудование |  |  |  |
| 2012 | Капитальный ремонт лифтов (с заменой крупных узлов) | 4 049,4 | 2 | шт. |
| 2007 | Балконы -16 ед. | 915,4 | 16 | шт. |
| 2003 | Отопление | 706 | 328 | п/м |
| 2008 | Благоустройство территорий (устройство контейнерных площалок) | 253,7 | 1 | шт. |
| 2008 | Ремонт конструкций и замена покрытий крыш | 1771,2 | 1812 | кв.м |
| 2008 | Асфальтирование и замощение придомовой территории | 1809,7 | 997 | кв.м |
| 2011 | Расходы на изготовление проектно-сметной документации | 358,6 | 2 | шт. |
| 2007 | Ремонт или замена системы холодного водоснабжения | 249,7 | 72 | Квартира |
| 2003 | Водоснабжение | 903,6 | 746 | п/м |
| 2003 | Канализация | 404,8 | 190 | п/м |
| 2008 | Ремонт или замена системы горячего водоснабжения | 902,9 | 72 | квартира |
| 2008 | Ремонт и восстановление озеленения | 21,9 | 29 | кв.м. |
| 2007 | Ремонт или замена системы канализования и водоотведения | 405,5 | 50 | п/м |

2.2. Характеристика жилых помещений и их заселения

***2.2.1. Отдельные квартиры***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **1**  **комнатные** | **2**  **комнатные** | **3**  **комнат-**  **ные** | **4**  **комнат-**  **ные** | **5**  **комнат-**  **ные** | **6**  **комнат-**  **ные** | **7**  **и более** | **ВСЕГО** |
| **Количество квартир** | 4 | 30 | 29 | 8 |  |  |  | 71 |
| **Количество комнат** | 4 | 60 | 87 | 32 | 0 |  |  | 183 |
| **Общая площадь квартир (кв.м)** | 150,85 | 1552,86 | 2096,4 | 732,14 |  |  |  | 4532,25 |
| **Жилая площадь квартир (кв.м)** | 85,61 | 1000,37 | 1423,57 | 500,71 |  |  |  | 3010,26 |
| ***2.2.2. Коммунальные квартиры*** | | | | | | | | |
| **Количество квартир** |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| **Количество комнат** |  | 0 |  | 4 |  |  |  | 4 |
| **Общая площадь квартир (кв.м.)** |  |  |  | 93,2 |  |  |  | 93,2 |
| **Жилая площадь квартир (кв.м.)** |  |  |  | 65 |  |  |  | 65 |

***2.2.3. Общежития***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.измер.** | **Показатель** |
| Количество комнат в общежитии | шт. | 0 |
| Общая площадь общежитий | м2 | 0 |
| Жилая площадь общежитий | м2 | 0 |

# **4. Инженерное оборудование** \*

4.1. Отопление

|  |  |
| --- | --- |
| Центральное |  |
| Автономная котельная |  |
| Печное |  |

|  |
| --- |
| **4.2. Холодное водоснабжение и канализация** |

**4.3. Горячее водоснабжение**

|  |  |
| --- | --- |
| Центральное |  |
| От газовых колонок |  |
| От дровяных колонок |  |
| От электрических водонагревателей |  |

**4.4. Электроснабжение**

|  |  |
| --- | --- |
| Центральное |  |

# 

# **5. Специальное инженерное оборудование** \*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ** | **ЕД. ИЗМЕР.** | **ПОКАЗАТЕЛЬ** |
| Лифты, в том числе | шт. | 7 |
| с раздвижными дверями | шт. | 7 |
| с открывающими дверями | шт. | 0 |

\* - наличие вида инженерного оборудования обозначается - ****

# **6. Общие показатели конструктивных элементов и инженерных систем и их частей в составе общего имущества многоквартирного дома**

6.1. Крыша, кровля

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ** | **ЕД. ИЗМЕР.** | **ПОКАЗАТЕЛЬ** |
| Площадь кровли металлической | м2 | 1813 |
| Площадь кровли из рулонных материалов | м2 | 0 |
| Площадь кровли из штучных материалов | м2 | 0 |

6.2. Наружная отделка (фасады)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ** | **ЕД. ИЗМЕР.** | **ПОКАЗАТЕЛЬ** |
| Площадь фасада, всего: | м2 | 4472,1 |

6.3. Помещения специального назначения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ** | **ЕД. ИЗМЕР.** | **ПОКАЗАТЕЛЬ** |
| Площадь подвалов | м2 | 1072 |