Утверждаю

_______________________

_______________________

должность  руководителя УК или ОСЖ

______________/_________/

«____»_____________2013г.

Технико-экономический паспорт многоквартирного дома (сокращенный),

содержащий информацию для формирования региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

в Санкт-Петербурге

Дата составления: 31.05.2013

Район Санкт-Петербурга: Петроградский район

Улица (проспект): Ленина ул.

Номер дома: 31        Корпус        Литера Б

Наименование УО:УК ООО "Жилкомсервис №1 Петрограсдкого района"

Категория: Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт

Инвентарный номер:

Кадастровый номер:

Дата приватизации первого помещения:

Cанкт-Петербург

2013 г.

2. Общие сведения о многоквартирном доме

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Год постройки |  | 1898 |
| Год проведения реконструкции |  | - |
| Общий строительный объем | м3 | 2461 |
| Площадь здания всего: | м2 | 738 |
| в том числе: жилых помещений | м2 | 437 |
| нежилых помещений функционального назначения | м2 | 301 |
| Количество лестниц | ед. | 1 |
| Количество этажей | ед. | 4 |

2.1. Сведения о капитальном ремонте многоквартирного дома

| Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость ТЫС. Руб. | Объём | Ед. Изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Ремонт фасадов без утепления | 1 255,63 | 930,0 | кв.м |
| 2005 | Ремонт или замена системы отопления | 251,2 | 2461 | куб.м |

2.2. Характеристика жилых помещений и их заселения

2.2.1. Отдельные квартиры

| Наименование показателя | 1 комнатные | 2 комнатные | 3 комнат- ные | 4 комнат- ные | 5 комнат- ные | 6 комнат- ные | 7 и более | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество квартир |  | 2 | 6 |  |  |  |  | 8 |
| Количество комнат |  | 4 | 18 |  |  |  |  | 22 |
| Общая площадь квартир (кв.м) |  | 108,9 | 328,6 |  |  |  |  | 437,5 |
| Жилая площадь квартир (кв.м) |  | 56,4 | 190,2 |  |  |  |  | 246,6 |
| 2.2.2. Коммунальные квартиры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество квартир |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Количество комнат | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Общая площадь квартир (кв.м.) |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Жилая площадь квартир (кв.м.) |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |

2.2.3. Общежития

| Наименование показателя | Ед.измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество комнат в общежитии | шт. | 0 |
| Общая площадь общежитий | м2 | 0 |
| Жилая площадь общежитий | м2 | 0 |

4. Инженерное оборудование  *

4.1. Отопление

| Центральное |  |
| --- | --- |
| Автономная котельная |  |
| Печное |  |

4.2. Холодное водоснабжение и канализация

4.3. Горячее водоснабжение

| Центральное |  |
| --- | --- |
| От газовых колонок |  |
| От дровяных колонок |  |
| От электрических водонагревателей |  |

4.4. Электроснабжение

| Центральное |  |
| --- | --- |

5. Специальное инженерное оборудование  *

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Лифты, в том числе | шт. | 1 |
| с раздвижными дверями | шт. | 1 |
| с открывающими дверями | шт. | 0 |

* - наличие вида инженерного оборудования обозначается - 

6. Общие показатели конструктивных элементов и инженерных систем и их частей в составе общего имущества многоквартирного дома

6.1. Крыша, кровля

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь кровли металлической | м2 | 230 |
| Площадь кровли из рулонных материалов | м2 | 0 |
| Площадь кровли из штучных материалов | м2 | 0 |

6.2. Наружная отделка (фасады)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь фасада, всего: | м2 | 438 |

6.3. Помещения специального назначения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь подвалов | м2 | 153,81 |