Утверждаю

_______________________

_______________________

должность  руководителя УК или ОСЖ

______________/_________/

«____»_____________2013г.

Технико-экономический паспорт многоквартирного дома (сокращенный),

содержащий информацию для формирования региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

в Санкт-Петербурге

Дата составления: 29.05.2013

Район Санкт-Петербурга: Петроградский район

Улица (проспект): Льва Толстого ул.

Номер дома: 1/3        Корпус -       Литера Б

Наименование УО:УК ООО Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Категория: Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт

Инвентарный номер:

Кадастровый номер:

Дата приватизации первого помещения:

Cанкт-Петербург

2013 г.

2. Общие сведения о многоквартирном доме

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Год постройки |  | 1903 |
| Год проведения реконструкции |  | - |
| Общий строительный объем | м3 | 14527 |
| Площадь здания всего: | м2 | 3195,76 |
| в том числе: жилых помещений | м2 | 2727,76 |
| нежилых помещений функционального назначения | м2 | 174 |
| Количество лестниц | ед. | 2 |
| Количество этажей | ед. | 7 |

2.1. Сведения о капитальном ремонте многоквартирного дома

| Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость ТЫС. Руб. | Объём | Ед. Изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | Ремонт конструкций и замена покрытий крыш | 557,6 | 400 | кв.м |
| 2005 | Внутренние инженерные сети | 1677,55 | 2877 | п\м (погонный метр) |
| 2008 | ГВС (трубопроводы) | 970,2 | 44 | Квартира |
| 2008 | Ремонт или замена системы отопления | 3866,4 | 14527 | куб.м |
| 2011 | Ремонт конструкций и замена покрытий крыш | 1161,67 | 872,0 | кв.м |
| 2005 | Капитальный ремонт лифтов с частичной заменой оборудования: модернизация лифтов | 214,2 | 1 | ед. оборудования |
| 2009 | Расходы на изготовление проектно-сметной документации | 112,6 | 1 | ед. оборудования |

2.2. Характеристика жилых помещений и их заселения

2.2.1. Отдельные квартиры

| Наименование показателя | 1 комнатные | 2 комнатные | 3 комнат- ные | 4 комнат- ные | 5 комнат- ные | 6 комнат- ные | 7 и более | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество квартир | 1 | 13 | 19 | 2 |  |  |  | 35 |
| Количество комнат | 1 | 26 | 57 | 8 |  |  |  | 92 |
| Общая площадь квартир (кв.м) | 53,7 | 770,96 | 1158,9 | 148,8 |  |  |  | 2132,36 |
| Жилая площадь квартир (кв.м) | 13,8 | 422,8 | 788,3 | 103,5 |  |  |  | 1328,4 |
| 2.2.2. Коммунальные квартиры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество квартир |  |  | 7 | 2 |  |  |  | 9 |
| Количество комнат |  |  | 21 | 8 |  |  |  | 29 |
| Общая площадь квартир (кв.м.) |  |  | 444,5 | 150,9 |  |  |  | 595,4 |
| Жилая площадь квартир (кв.м.) |  |  | 301,2 | 105,7 |  |  |  | 406,9 |

2.2.3. Общежития

| Наименование показателя | Ед.измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество комнат в общежитии | шт. | 0 |
| Общая площадь общежитий | м2 | 0 |
| Жилая площадь общежитий | м2 | 0 |

4. Инженерное оборудование  *

4.1. Отопление

| Центральное |  |
| --- | --- |
| Автономная котельная |  |
| Печное |  |

4.2. Холодное водоснабжение и канализация

4.3. Горячее водоснабжение

| Центральное |  |
| --- | --- |
| От газовых колонок |  |
| От дровяных колонок |  |
| От электрических водонагревателей |  |

4.4. Электроснабжение

| Центральное |  |
| --- | --- |

5. Специальное инженерное оборудование  *

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Лифты, в том числе | шт. | 2 |
| с раздвижными дверями | шт. | 2 |
| с открывающими дверями | шт. | 0 |

* - наличие вида инженерного оборудования обозначается - 

6. Общие показатели конструктивных элементов и инженерных систем и их частей в составе общего имущества многоквартирного дома

6.1. Крыша, кровля

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь кровли металлической | м2 | 872 |
| Площадь кровли из рулонных материалов | м2 | 0 |
| Площадь кровли из штучных материалов | м2 | 0 |

6.2. Наружная отделка (фасады)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь фасада, всего: | м2 | 2352 |

6.3. Помещения специального назначения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь подвалов | м2 | 0 |