Утверждаю

_______________________

_______________________

должность  руководителя УК или ОСЖ

______________/_________/

«____»_____________2013г.

Технико-экономический паспорт многоквартирного дома (сокращенный),

содержащий информацию для формирования региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

в Санкт-Петербурге

Дата составления: 29.05.2013

Район Санкт-Петербурга: Петроградский район

Улица (проспект): Малый П.С. пр.

Номер дома: 74        Корпус -       Литера А

Наименование УО:УК ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

Категория: «Сталинские», постройки 1931-1956 г.г.

Инвентарный номер:

Кадастровый номер:

Дата приватизации первого помещения: 11.03.1993

Cанкт-Петербург

2013 г.

2. Общие сведения о многоквартирном доме

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Год постройки |  | 1932 |
| Год проведения реконструкции |  | - |
| Общий строительный объем | м3 | 18937 |
| Площадь здания всего: | м2 | 4404,34 |
| в том числе: жилых помещений | м2 | 3983,84 |
| нежилых помещений функционального назначения | м2 | 545,1 |
| Количество лестниц | ед. | 5 |
| Количество этажей | ед. | 5 |

2.1. Сведения о капитальном ремонте многоквартирного дома

| Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость ТЫС. Руб. | Объём | Ед. Изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | Установка общедомовых (и квартирных при замене сетей) приборов учета потребления: тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, потребления холодной воды, электрической энергии, газа | 194 | 1 | шт. |
| 2005 | Ремонт или замена системы отопления | 1327,5 | 18937 | куб.м |
| 2005 | Внутренние инженерные сети | 27,4 | 120 | п\м (погонный метр) |
| 2008 | Ремонт или замена системы холодного водоснабжения | 444,2 | 56 | Квартира |
| 2009 | Расходы на изготовление проектно-сметной документации | 134,8 | 1 | ед. оборудования |
| 2010 | Капитальный ремонт лифтов с полной заменой оборудования: реконструкция лифтов | 2366,6 | 1 | ед. оборудования |
| 2008 | Ремонт или замена системы канализования и водоотведения | 444,2 | 56 | Квартира |

2.2. Характеристика жилых помещений и их заселения

2.2.1. Отдельные квартиры

| Наименование показателя | 1 комнатные | 2 комнатные | 3 комнат- ные | 4 комнат- ные | 5 комнат- ные | 6 комнат- ные | 7 и более | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество квартир | 1 | 14 | 18 |  |  |  |  | 33 |
| Количество комнат | 1 | 28 | 54 |  |  |  |  | 83 |
| Общая площадь квартир (кв.м) | 36,9 | 748,7 | 1386,74 |  |  |  |  | 2172,34 |
| Жилая площадь квартир (кв.м) | 23 | 513,1 | 1048,84 |  |  |  |  | 1584,94 |
| 2.2.2. Коммунальные квартиры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество квартир |  | 2 | 17 | 4 |  |  |  | 23 |
| Количество комнат |  | 4 | 51 | 16 |  |  |  | 71 |
| Общая площадь квартир (кв.м.) |  | 127,1 | 1251 | 433,4 |  |  |  | 1811,5 |
| Жилая площадь квартир (кв.м.) |  | 78,8 | 966,1 | 327 |  |  |  | 1371,9 |

2.2.3. Общежития

| Наименование показателя | Ед.измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество комнат в общежитии | шт. | 0 |
| Общая площадь общежитий | м2 | 0 |
| Жилая площадь общежитий | м2 | 0 |

4. Инженерное оборудование  *

4.1. Отопление

| Центральное |  |
| --- | --- |
| Автономная котельная |  |
| Печное |  |

4.2. Холодное водоснабжение и канализация

4.3. Горячее водоснабжение

| Центральное |  |
| --- | --- |
| От газовых колонок |  |
| От дровяных колонок |  |
| От электрических водонагревателей |  |

4.4. Электроснабжение

| Центральное |  |
| --- | --- |

5. Специальное инженерное оборудование  *

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Лифты, в том числе | шт. | 1 |
| с раздвижными дверями | шт. | 0 |
| с открывающими дверями | шт. | 1 |

* - наличие вида инженерного оборудования обозначается - 

6. Общие показатели конструктивных элементов и инженерных систем и их частей в составе общего имущества многоквартирного дома

6.1. Крыша, кровля

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь кровли металлической | м2 | 1408,9 |
| Площадь кровли из рулонных материалов | м2 | 0 |
| Площадь кровли из штучных материалов | м2 | 0 |

6.2. Наружная отделка (фасады)

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь фасада, всего: | м2 | 3137,6 |

6.3. Помещения специального назначения

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Площадь подвалов | м2 | 1036,7 |