                                                                            Приложение 1

Перечень услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, предоставляемых по Договору.

1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома:

Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.)

Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки и др.)

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах.

Проверка исправности канализационных вытяжек.

Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.

2. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период:

укрепление водосточных труб, колен и воронок.

Расконсервирование и ремонт поливочной системы.

Консервация системы центрального отопления.

Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

3. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

3.1.Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования  вспомогательных помещениях.

3.2. Утепление  чердачных перекрытий.

3.3. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

3.4. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

3.5. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.

3.6. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

3.7. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

3.8. Консервация поливочных систем.

3.9. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

3.10. Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах.

4. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров:

4.1. Ремонт кровли в местах  протечек кровли.

4.2. Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях.

4.3. Прочистка общедомовой канализации.

4.5. Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования.

4.6. Мелкий ремонт изоляции.

4.7. Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользоавания.

5. Прочие работы:

5.1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.

5.2. Промывка и опрессовка систем центрального отопления.

5.3. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

5.4. Удаление с крыш снега и наледей.

 5.5. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

5.6. Уборка и очистка придомовой территории.

5.7. Уборка общих помещений.

5.8. Удаление крупногабаритного мусора с контейнерных площадок.

5.9. Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов.

5.10. Дератизация, дезинсекция, дезинфекция подвалов, мусоропроводов.

5.11.Посыпка территорий песком в зимнее время.

5.12. Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов.

5.13. Управление многоквартирным домом, организация работ по содержанию и ремонту дома.

5.14 Уборка площади земельного участка входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.


Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома.

1) Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

2) Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), заделка и восстановление архитектурных элементов, смена небольших участков обшивки наружных деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

3) Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

4) Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправостей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных  труб, ремонт гидроизояции, утепления и вентиляции.

5) Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования.

6) Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).

7) Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

8) Восстановление отделки  стен, потолков, полов, отдельными участками  в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях, в том числе в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление и др.)

9) Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов, внутренних общедомовых систем центрального  отопления.

10) Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов, внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации (включая насосные установки в жилых зданиях).

11) Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электрических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования).

12) Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крышек клапанов и шиберных устройств.

13) Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников в границах  территорий, закрепленных за домом.

Примечание: К общедомовым система относятся:

- стояки отопления, ответвления от стояков до приборов отопления;

-стояки холодного и горячего  водоснабжения и отключающие устройства, расположенные в местах  общего  пользования (подвал,  тех. этаж и т.д.)                           

ПЕРЕОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО УБОРКЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК

	№ п/п
	Вид работ
	Вид оборудования на лестничных клетках

	
	
	Оборудование отсутствует
	мусоропровод
	лифт
	Мусоропровод и лифт

	1
	Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей
	Через день
	Через день
	Через день
	Через день

	2
	Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа
	2 раза в неделю
	2 раза в неделю
	2 раза в неделю
	2 раза в неделю

	3
	Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов
	
	Ежедневно
	-
	Ежедневно

	4
	Мытье лестничных площадок и маршей
	2 раза в месяц
	2 раза в месяц
	2 раза в месяц
	2 раза в месяц

	5
	Мытье пола кабины лифта
	-
	-
	Ежедневно
	Ежедневно

	6
	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта
	-
	-
	2 раза в месяц
	2 раза в месяц

	7
	Мытье окон
	1 раз в год

	8
	Уборка площадки перед входом в подъезд; очистка металлической решетки и приямка
	1 раз в неделю

	9
	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и т.п.
	1 раз в год

	10 
	Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
	2 раза в год


ПЕРЕОДИЧНОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО УБОРКЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

	№ п/п
	Вид работ
	Периодичность

	1
	Пескосыпка ручная
	25 раз в сезон

	2
	Уборка контейнерных площадок
	ежедневно


ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУСОРОПРОВОДОВ

	№ п/п
	Вид работ
	Периодичность

	1
	Профилактический осмотр мусоропроводов
	По графику

	2
	Удаление мусора из мусороприемных камер
	Ежедневно

	3
	Уборка мусороприемных камер
	 Ежедневно

	4
	Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов
	1 раз в неделю

	5
	Мойка сменных мусоросборников
	Через день

	6
	 Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода
	1 раз в месяц

	7
	Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода
	1 раз в месяц

	8
	Дезинфекция мусоросборников
	1 раз в месяц

	9
	Устранение засора
	По мере необходимости


PAGE  
8

